
编号：FSCZB2025100191

废水站安全环保合规性改造项目                    

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团大同齿轮有限公司
2025年11月

目  录

第一章  招标公告………………………………………………………………3

第二章  投标方须知……………………………………………………………9

第三章  投标文件格式…………………………………………………………12

第四章  合同主要内容…………………………………………………………20

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：废水站安全环保合规性改造项目 
项目编号：FSCZB2025100191

招标方式：公开招标

招标内容
1、招标内容
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	废水池盖板更换
	聚苯板，厚100，不燃A1型，外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.5。包含废水池内爬梯制作、通风筒制作、废水池外墙体粉刷、走廊钢板更换。
	1450
	㎡

	2
	废水池盖板下钢结构更换
	50角钢、100C型钢、100槽钢
	1450
	平米

	3
	废水池旧盖板及钢结构拆除
	
	1450
	㎡

	4
	操作间墙板更换
	岩棉板，双层夹心100MM，外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.5，包含固定C型钢。
	761
	㎡

	5
	操作间旧墙板拆除
	包含固定C型钢
	761
	㎡

	


说明：1、本项目属交钥匙工程，交钥匙工程指——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

本项目不允许分投分中

分项明细
	参考分项明细

	设备名称
	部件/总成
名称
	部件/总成
类别
	规格型号
	具体参数
	费用名称
	材料/工序名称
	材料牌号
	单位
	数量
	单价
	总价

	废水池盖板
	旧盖板拆除
	
	1450平米
	
	
	吊装工序
	25吨
	班
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	切割工序
	
	工时
	360
	
	

	
	
	
	
	
	
	拆除工序
	
	工时
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	清运工序
	
	班
	15
	
	

	
	新盖板安装
	钢结构
	50角钢、100C型钢、100槽钢
	镀锌
	材料费
	50角钢、100C型钢、100槽钢
	
	吨
	22
	
	

	
	
	聚苯板
	厚150
	不燃A1型，外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.6
	材料费
	不燃聚苯板
	
	平米
	1450
	
	

	
	
	辅材
	
	
	材料费
	焊条等
	
	批
	1
	
	

	
	
	盖板安装
	
	作业下方为5米深废水，属于危险作业
	人工费
	吊装工序
	25吨
	班
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	焊接工序
	
	工时
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	安装工序
	
	工时
	400
	
	

	
	
	
	
	
	
	裁剪工序
	
	工时
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	封堵工序
	
	工时
	100
	
	

	
	
	废水池爬梯
	非标
	长7米，L60镀锌角钢制作（含水下安装）
	采购成本
	
	
	个
	10
	
	

	
	
	通风筒
	非标
	1㎜厚镀锌铁皮制作，φ600，长1米（含安装）
	采购成本
	
	
	个
	13
	
	

	
	
	废水池墙体粉刷
	
	盖板更换后，需用水泥抹平与废水池墙体缝隙，为做到颜色一致，刷普通涂料一遍
	
	
	
	㎡
	4000
	
	

	操作间墙板更换
	旧墙板拆除
	拆除费
	房间尺寸18*13*8.5米
	拆除面积761㎡
	人工费
	吊装工序
	50吨
	班
	1500
	
	

	
	
	
	
	高处作业
	
	拆除工序
	
	工时
	50
	
	

	
	
	
	
	高处作业
	
	切割工序
	
	工时
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	清运工序
	
	班
	10
	
	

	
	新墙板安装
	岩棉板
	双层夹心150MM
	外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.6，761平米
	材料费
	
	
	平米
	761
	
	

	
	
	C型钢
	150
	
	材料费
	
	
	吨
	10
	
	

	
	
	安装费
	
	
	人工费
	吊装工序
	50吨
	班
	1500
	
	

	
	
	
	
	
	
	切割工序
	
	工时
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	焊接工序
	
	工时
	183
	
	

	
	
	
	
	
	
	安装工序
	
	工时
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	封堵工序
	
	工时
	60
	
	

	
	
	辅材
	
	
	材料费
	焊条等
	
	批
	1
	
	

	
	窗户
	玻璃
	
	2*2米
	采购成本
	
	
	扇
	4
	
	

	
	南侧、东侧与盖板防水
	
	
	
	防水材料
	
	
	平米
	80
	
	

	
	
	
	
	
	人工费
	防水工序
	
	工时
	30
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 执行标准
2.1 招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。
2.2 投标方需要执行的标准，应当以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。
2.3 涉及的主要标准表（包含但不限于）
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	危险废物储存控制标准
	GB18597-2023
	

	2
	山西省《工业涂装工序大气污染物排放标准》
	（DB14/2801-2023)T
	

	3
	低压配电设计规范
	GB50054-2011
	


3 实施要求

3.1严格按照国家标准要求设计，监督制造，安装符合甲方使用要求。

3.2货物提供出厂合格证，聚苯板、岩棉板提供相应材质证明
3.3按照甲方现场使用方向角度，进行设计安装。

3.4货物应达到安全防护、环境保护、节能等方面的要求（比如设有防护装置以保护工人免受高温、有毒气体、高压气体等造成的伤害）。

3.5每处管道焊口均为45度坡度，严禁对焊。
3.6本项目废水池盖板更换和拆除，作业危险性较高。

3.7废水池盖板中间支撑钢结构如需焊接，必须在连接处双侧另用钢板焊接加固

3.8如发现废水池混凝土钢结构支撑腐蚀严重，乙方必须进行加固。

3.9所有使用钢构件必须为镀锌材质，焊接处至少涂防锈漆2遍

3.10操作间与废水池连接处，必须做防水处理。
3.11本项目废水池深度约6米，废水深度约4米，施工时必须考虑安全事项，中标方需先制定安全施工方案，经招标方运行后方可施工。

3.12废水池墙体粉刷涂料采用重汽绿。
注：上述盖板和保温板要求注明品牌与产地。聚苯盖板须提供不燃合格证。

4 特别提示

   4.1 本项目涉及非标制作、安装；现场管道、旧杂物拆除、安装，以及施工工程量；如未现场具体测算，无法投标报价。投标方必须现场勘查，否则招标方有权取消投标资格。

4.2本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

4.3本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

4.4投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如货物基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.5投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。
三、资质

投标方资质应满足以下条件： 

a) 投标方公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围必须涵盖本项目内容，具有建筑工程三级含三级以上资质，或者具有钢结构建筑施工资质，有安全生产许可证； 

b)注册资本符合本项目要求，注册资金不低于800万元； 

c)满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力；

d)提供相关信用等级和完税证明； 

e)投标方之间必须具有充分的竞争关系； 

f)在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无与本项目有关的行政处罚及失信记录等信息； 

g)无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 没有被公司列入黑名单； 

h)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

i)投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。
四、供货时间

1、投标方应自合同签订之日起，30个日历日内交货至甲方使用地点。

2、接续40个日历日之内安装调试完毕。

3、接续20个日历日之内投入使用。

五、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
9:1,项目验收合格后付款90%，10%为质保金。

A、合同价款的支付：9:1，项目验收合格后付款90%，10%为质保金。

B、项目验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款90 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为 9%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

C、合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待项目质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及项目使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

D、账期30天。
六、议程安排
1.招标人在规定的时间内将本项目招标公告电子版上传至中国重型汽车集团官网，通知公告网址（https://www.cnhtc.com.cn/sinotruk/xwzx/tzgg/index.html）投标人自官网获取招标公告。项目招标文件上传重汽e采通平台，地址如下：（https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）投标人需注册后，进行应标，应标资格审查后，在投标页面获取招标文件。具体操作详看招标文件末尾后附件。

发标公告时间：2025年11月3日。

报名方式：投标方需按照附件《非生产供应商注册操作手册》完成重汽e采通平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）
,在应标截止时间前在重汽e采通上完成应标。

应标截止时间：2025年11月8日17：00。
2.答疑时间：截止至2025年11月10日16:00时。

3.答疑联系人及联系电话：

项目联系人：张海涛13603523945
报名及投标招标事宜联系人：王瑄17860605786
4.投标截止时间：2025年11月14日9时
开标时间：2025年11月14日9时（若有变动另行通知）。

开标地点：线上。
七、投标保证金

投标单位交5000元为保证金，招标结束后退还保证金。

投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标方基本账户中转出)

投标保证金收款账户信息

开户银行：中国工商银行股份有限公司大同魏都支行

 户名：中国重汽集团大同齿轮有限公司

 账号：0504046719200029164

 纳税人识别号：91140200110391380G

汇款备注信息：投标单位名称+废水站安全环保合规性改造项目投标保证金

投标保证金需在投标时一起交付，收取截止时间与投标截止日期相同

说明：

(1)投标人无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。

(2)不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，在确定中标人后30个工作日向投标人（除中标人外）退还投标保证金（本金，不计息）。

(3)投标方在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(4)发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标方无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标方递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标方在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标方有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

八、开标评标
1.开标

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用公开招标。

（2）本项目开标时间和地点见乙方须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。投标方未到现场参加开标的，视同认可开标结果。

（3）开标程序

（a）宣布开标会议开始。

（b）介绍与会人员。

（c）资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入技术标评审环节；

（d）技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

（e）公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
（f）商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围乙方及未中标方做任何解释。

(4)所有报价货币单位均为：元（人民币，含税）。

2.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标方须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标方”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由招标人组织评标专家成立资质审核小组进行审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标方，视为主动放弃投标，该投标方将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标方，不做任何解释。

3.评标

商务标专家组与有效投标方在其开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判，投标方报价达到招标人认为的合理最低价时确定推荐中标人。

十、说明

本招标文件解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司所有。

招标单位联系人及联系电话： 

项目联系人：张海涛13603523945
报名及投标招标事宜联系人：王瑄17860605786

第二章  投标方须知

一、合格投标方

a) 投标方公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围必须涵盖本项目内容； 

b)注册资本符合本项目要求，注册资金不低于 500万元； 

c)满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力；

d)提供相关信用等级和完税证明； 

e)投标方之间必须具有充分的竞争关系； 

f)在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无与本项目有关的行政处罚及失信记录等信息； 

g)无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录； 没有被公司列入黑名单； 

h)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

i)投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。

二、投标响应文件

1.投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

⑴ 资质文件（均需加盖公章）
①有统一社会信用代码的新版营业执照复印件；

②相关资质复印件；

③法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及法人、被授权人身份证复印件；

④近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑤投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

⑥经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标方公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；b.企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；c.年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；d.企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

⑦提供近三年的同类工作业绩。

注：材料以e采通系统上传为准；
重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标方，视为主动放弃投标，该投标方将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标方，不做任何解释。

⑵ 商务文件

① 投标报名表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件1）；

② 报价表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件4）；

③ 免费增值服务说明（如有）；

④ 投标方认为需要提交的其它文件。

⑤企业情况、从业经历及有效合同复印件；

⑥相关条款偏离表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件4）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：

详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。

三、协议签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的乙方，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后3个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，质保期内如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其质保金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余乙方中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

四、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

五、废标及终止招标

1.投标方有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标方给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标方应予以赔偿。

⑴提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标方有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷以任何方式诋毁其他投标方；

⑸串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标后不按规定签订合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

⑼不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

⑽投标方被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标方的投标，并终止招标。

⑴出现影响公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，任务取消的。

⑶符合条件的乙方或者对招标文件做实质响应的投标方不足三家的。

⑷招标人认为其他应终止招标的情形。

⑸投标方承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

⑹评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

 3.解释权：本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

六、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标方所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标方均无任何约束力。

4.投标方应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

七、本次招标最终解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司。

第三章 投标文件格式

一、投标文件的签署盖章

1.法定代表人或投标方授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖乙方单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如乙方对投标文件进行了修改，则须由投标方的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封标记

 1.需胶装密封的文件

标书（内装1正、2副），标书中包括资质、报价表、企业概况、以往履行的合同、财务审计报告或财务报表等内容。

2.密封文件的封面标记

⑴项目名称；

⑵投标方名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

⑶ 密封文件在封口处加盖投标方公章，注明“于2025年X月X日X时X分之前不准启封”字样，时间可以实际开标时间；

3.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

4.如果投标方未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标方密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标方主动放弃投标。

具体格式见附件1～附件5
三、投标文件附件格式

具体格式见附件1～附件9.

附件1 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方        招标公告，        投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             

邮编：        

电话：        传真：                   

投标人代表姓名：         职务：          

开户银行：                   

银行帐号：                   

投标人名称（盖章）: 

授权代表签字：
日期：     年      月      日
附件2 法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          

被授权人签字  

被授权人电话：                          

投标人名称（公章）                       

      年   月   日
附件3

开标一览表/报价单

	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 

投标方名称：                   授权代表签字：            日期：

注： 1.请按照招标内容填写报价，可增项、不可缺项。

2.投标总价为各投标物品、人工、差旅等的合计单项价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

4.报价含税；如不能开具增值税发票，报价为直接支付价格。

附件4

偏离表

	序号
	招标文件条款
	投标书条款

	
	
	偏离
	
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：即使投标方进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

 

投标方名称：         授权代表签字：         日期：

附件5
投标报名表

公章：

	项目名称
	危废库废气治理技改项目

	投标单位

（全称）
	

	投标单位

简介
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年   月   日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

联系人：                 联系电话：                    传真：
投标方名称：             授权代表签字：                日期：

附件6
免费增值服务

	格式自拟


投标方名称：                   授权代表签字：            日期：

附件7

承诺书

	投标方承诺：

我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。




投标方名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件8
投标保证金退付表

	投标方单位名称：

	开户银行：

	开户银行行号：

	户名：

	账号：

	纳税人识别号：


投标方名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
附件3投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 (自产 (总代理 (代理  (经销 

	品牌名称 
	
	质量 

体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	


表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2022年
	2023年
	2024年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
 合同主要内容

废水站安全环保合规性改造项目合同
甲    方：中国重汽集团大同齿轮有限公司

乙    方：                            
签订地点：                            
甲方（买方）：中国重汽集团大同齿轮有限公司    

乙方（卖方）：                            

甲乙双方经协商确定，甲方委托乙方实施废水站安全环保合规性改造项目，为明确双方责任和权力，根据《中华人民共和国民法典》有关条款，特签订本合同，以便双方共同遵守，具体内容如下：

1、项目名称

中国重汽集团大同齿轮有限公司废水站安全环保合规性改造项目
2、供货范围
2.1买方向卖方购买的项目信息见附件一：《项目清单明细表》

2.2技术规格和标准

2.2.1本合同约定设备的技术规格、技术要求详见附件二《技术协议书》。

2.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

2.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

3 检验

3.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

3.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

4 权利担保

4.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

4.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

4.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

4.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

4.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

 5交货

5.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

5.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

5.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

5.4交货方式：
5.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

5.4.2指定地点交货：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司。

5.5交货地点： 大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司厂区。    

5.6到货时间：20  年  月   日前         

5.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

5.8卖方在交付设备前需通知买方。

5.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

6 安装、调试

6.1 卖方须在到货后     日内安装调试完成。

6.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

6.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

6.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

6.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

6.6因甲方生产需要，乙方安装应服从甲方安排，由此耽误的时间可顺延。
7 价款与支付

7.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【13】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

7.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）         

7.3合同价款的支付：9:1。项目验收合格后付款90%，10%为质保金。

7.3.1项目验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款90 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为 13   %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

7.3.2合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待项目质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及项目使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【30】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
8质量保证及售后服务

8.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

8.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

8.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

8.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起  1  年。

8.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

8.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

8.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

8.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

9法定责任

9.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

9.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

9.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

9.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

10违约责任

10.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

10.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

10.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

10.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

10.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

10.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的 20 %，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   10.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的 20 %或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

10.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

10.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

10.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

10.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

11 合同的终止与解除

11.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

11.2经双方协商一致，可以解除本合同。

11.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
11.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；
11.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；
11.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
11.3.4卖方有其他违约行为。

11.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

11.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

11.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

11.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

12 不可抗力

12.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

12.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

13适用法律及争议解决

13.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

13.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

14 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

14.1技术协议书；

14.2项目清单明细表；

14.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

14.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

15 其他规定

15.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

15.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

15.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

15.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

15.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

16签署事项

本合同一式 4  份，买方持 2  份，卖方持 2  份；本合同经双方签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
    若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址： 

电话：                                       电话： 

传真：                                       传真： 

开户银行：                                   开户银行：   

账  号：                                     账 号： 
附件一：项目清单明细表

	序号
	名称
	规格型号及

技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	含13%增值税


附件二 技术协议书

技术协议
1 项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司废水站安全环保合规性改造技改项目

2 建设地点：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司

3 使用地点：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司

4 工作制度：露天长年使用
5 使用地点区域自然环境：

5.1 海拨高度：1500m 以下。

5.2 环境温度：室外极端最低温度-37.7℃、极端最高温度 42℃，昼夜最大温差25℃；厂房内温度 5～40℃。

5.3 相对湿度：年平均 59%，最大 95%、最小 15%。

5.4 地震裂度：八度。

第二节采购货物概况

1货物名称：（详见下表）

2货物数量：（详见下表）

3分投分中：不允许

项目货物主要构成一览表

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	废水池盖板更换
	聚苯板，厚100，不燃A1型，外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.5。包含废水池内爬梯制作、通风筒制作、废水池外墙体粉刷、走廊钢板更换。
	1450
	㎡

	2
	废水池盖板下钢结构更换
	50角钢、100C型钢、100槽钢
	1450
	平米

	3
	废水池旧盖板及钢结构拆除
	
	1450
	㎡

	4
	操作间墙板更换
	岩棉板，双层夹心100MM，外层钢板厚0.7，内层钢板厚0.5，包含固定C型钢。
	761
	㎡

	5
	操作间旧墙板拆除
	包含固定C型钢
	761
	㎡

	


说明：1、本项目属交钥匙工程，交钥匙工程指——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

本项目不允许分投分中

第二章技术要求

1 基本要求

1.1 投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

1.2 投标方所供货物涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

1.3 投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或货物）。

1.4 投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

1.5 投标人应保证所供货物（或货物）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或货物），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或货物），招标的中标货物（或货物）不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物（或货物）。

1.6 投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

1.7 投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。

1.8 投标方需提供所投标货物的综合能耗及正常使用时的使用成本数据。

1.9 若投标方不能完全满足本技术标书中的各项条款的要求，不管是多么细小，都应在投标文件“技术偏离”章节中予以详细说明，如不明确说明均视为认同本技术标书的相关条款的要求。

1.10 如投标方对本技术标书内容存在歧义时，则以招标方的解释为准。

1.14货物各功能及配置要求全部分项报价，并注明品牌与产地。投标书中需列出货物所能实现的全部功能及加工软件的名录清单供招标方选择（可分项单独报价，不包含在投标报价中）。货物要求分项报价并注明品牌与产地。

1.15投标方不得在任何情况下以任何方式限制招标方对货物的使用。

2 执行标准

2.1 招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。

2.2 投标方需要执行的标准，应当以所供货物通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。

2.3 涉及的主要标准表（包含但不限于）

	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	建筑设计防火规范
	GB500016
	


3 技术要求

3.1严格按照国家标准要求设计，监督制造，安装符合甲方使用要求。

3.2货物提供出厂合格证，聚苯板、岩棉板提供相应材质证明
3.3按照甲方现场使用方向角度，进行设计安装。

3.4货物应达到安全防护、环境保护、节能等方面的要求（比如设有防护装置以保护工人免受高温、有毒气体、高压气体等造成的伤害）。

3.5每处管道焊口均为45度坡度，严禁对焊。
3.6本项目废水池盖板更换和拆除，作业危险性较高。

3.7废水池盖板中间支撑钢结构如需焊接，必须在连接处双侧另用钢板焊接加固

3.8如发现废水池混凝土钢结构支撑腐蚀严重，乙方必须进行加固。

3.9所有使用钢构件必须为镀锌材质，焊接处至少涂防锈漆2遍

3.10操作间与废水池连接处，必须做防水处理。
3.11本项目废水池深度约6米，废水深度约4米，施工时必须考虑安全事项，中标方需先制定安全施工方案，经招标方运行后方可施工。

3.12废水池墙体粉刷涂料采用重汽绿。
注：上述盖板和保温板要求注明品牌与产地。聚苯盖板须提供不燃合格证。

4 特别提示

   4.1 本项目涉及非标制作、安装；现场管道、旧杂物拆除、安装，以及施工工程量；如未现场具体测算，无法投标报价。投标方必须现场勘查，否则招标方有权取消投标资格。

4.2本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

4.3本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

4.4投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如货物基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.5投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

第三章供货范围及供货方式

第一节供货范围

1 主要供货范围

1.1 工程性质：该项目为交钥匙工程。

1.2 招标方只提供所需电源、水源，其他水管、电线、开关等货物附属配件均由投标方提供。

1.3 招标方只负责提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、天然气管线至系统接口。如，供电至系统电力接口的接线端，水、气等供至系统联接法兰外端。

1.4 投标方应提供包括货物正常运行所必需的全套连线货物、材料等；如：联接法兰外端面（含联接螺栓）之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的货物、材料等；

1.5 投标方应提供包括货物正常运行、使用所必需的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。标书中有要求的，按标书要求提供；标书中无具体要求而投标方认为必须具备的，在投标文件报价明细中，单独报价。

1.6 投标方应提供包括为达到环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求的除尘系统、通风系统以及近距离照明系统等配套的货物、材料等。如投标方难以提供或无优势提供，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。严控使用国家规定淘汰的高耗能货物，推荐使用国家推荐节能货物设施。

1.7 投标方应提供包括为保证货物自身正常运行所必需的、适应使用地点条件的通风、冷却、降温系统等。

1.8 投标方应提供包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

1.9 投标方应提供货物维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。

1.10 投标文件中，应当有材料价格和详细的配置价格清单。

2 备品备件、易损件和专用耗材供货范围

2.1 招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

2.2 投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。

2.3 投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。

2.4 备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

3 技术资料供货范围

3.1 投标方须负责在合同签订后 15 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读和使用，进口货物、货物应有中外文对照。

3.2 投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

3.3 投标方须负责在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、货物应有中外文对照）。

3.4 投标方须负责在终验收前，提供招标方为保证货物正常运行所需后续自制的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

3.5 投标方须负责在终验收前，提供确定的而且质保期之后招标方维修所需要的可以自行采购的主要原材料的供货厂家明细表。

3.6 投标方须负责在终验收前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材规定的图纸及技术参数、技术要求等资料。

3.10 本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

第二节供货方式

1 供货地点及款项支付

1.1 本项目建设工地（大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司）。

1.2付款方式：9:1,全部货物安装完成且能正常运行，付90%货款；10%为质保金。以承兑汇票进行支付。

2 供货时间

1、投标方应自合同签订之日起，30个日历日内交货至甲方使用地点。

2、接续40个日历日之内安装调试完毕。

3、接续20个日历日之内投入使用。

3 质保期

3.1 投标方所提供货物涉及的全部供货范围内的货物、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。

3.2 质保期之内，如果货物出现关键货物、零部件或者多处一般货物、零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物能够正常运行使用之日起重新计算。

4 包装

4.1 投标方所提供货物（或货物）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

4.2 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

4.3 投标方所提供货物（或货物）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.4 投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

4.5 每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

4.6 每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

4.7 投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

4.8 包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

4.9 在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或货物）完好无损。

5 运输

5.1 投标方应负责将货物（或货物）运到目的地，并必须做到货物（或货物）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

5.2 同批货物（或货物）应统一包装、编号运输。

5.3 一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。（对于进口货物，投标文件内注明运输方式：空运、海运，并分别报价和说明运输周期。）

5.4 在每批货物（或货物）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或货物）发出日期等相关内容。- 

5.5 货物（或货物）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或货物）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章售中售后服务

1 技术及培训服务

1.1 投标方应负责对招标方不少于 2 名工程技术人员与 2 名操作人员提供不少于 2 个日历日的免费的、投标方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训。

1.2 投标方应负责在招标方货物使用现场，进行 1～2 次免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。

1.3 投标方应免费提供一定数量的培训资料。

1.4投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

1.5 若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

1.6 投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识货物的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

2 安装调试服务

2.1 根据货物的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标方将予以积极配合，协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。

2.2 安装调试与验收期间，若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与协调。

2.3 投标方提供收费的或免费的、指导安装调试或负责安装调试，至少应在投标文件的报价章节中，予以明确说明（包括但不限于的货物和附属货物、相应的备品备件、专用工具、技术资料、技术服务以及相关的运输费、伴随服务费、装卸费、指导安装、培训、含增值税等全部费用）。

3 验收服务

3.1 投标方在招标方现场进行的货物的预验收和终验收配合或指导，应当是免费的。

3.2 货物验收时，若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供使用现场验收的配合或指导。

3.3 在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

4 售后服务

4.1 所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在 2 小时内予以答复。

4.2 如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后48 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后 48 小时内派有关人员到达现场。

4.3 投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

5 其它服务

5.1 若投标方所提供货物有需要进口的，投标方应自行、自费办理。

5.2 除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

5.3 本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

5.4 投标方提供货物超出保质期后，售后服务费及计算方式。

第五章预验收和终验收

1 验收的一般约定

1.1 验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。

1.2 如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

2 检验

2.1 国产货物的检验由卖买双方按照合同要求或在制造现场进行。

2.2 进口货物的检验按照下述要求进行：

2.1.1 进口货物发货前，卖方应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.1.2 卖方应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.1.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后 180 个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

3 验收条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

3.1 预验收一般条件

3.1.1 卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

3.1.2 货物应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。

3.1.3 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

3.1.4 一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

3.1.7 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

3.1.8 货物标牌完整、清晰、明确。

3.1.10 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求，并递交相关检测报告。

3.2 终验收一般条件

3.2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

3.2.3 货物正常运行时，安全消防等因素满足国家和当地政府主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.2.4 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.2.5 货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

4 终验收基本要求

4.1基本要求

4.1.1终验收分两个阶段进行，操作间固定C型钢、废水池盖板支撑钢结构、走廊钢板安装完毕后，进行第一阶段验收，双方确认质量无误后，再进行墙板和盖板安装，全部工程结束后，再进行第二阶段验收。
4.1.3全部工程结束后，使用30天(期间必须经过一次雨雪天气，如无雨雪天气，则时间顺延，但最长不超过60天)，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

4.1.4 在整个验收过程中没有维修、更换零部件行为；

4.1.5操作间无漏水现象，墙板无生锈现象。

4.1.6废水池盖板走人无颤抖，变形。

4.1.7废水池墙体粉刷无脱落。
4.1.7验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次。

4.2其他要求

4.2.1 乙方已经按照“供货范围”要求提供资料，并且资料齐全、完整和有效。

4.2.2 货物应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）等现象。

4.2.3 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

4.2.4货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

4.2.5货物标牌完整、清晰、明确。

第六章投标技术文件一般要求

1 投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2 投标技术文件至少应对投标货物的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。

3 投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

4 投标技术文件至少应根据投标货物的关键货物、总成、零部件或系统作出优越性说明。

5 投标技术文件至少应根据投标货物的配置，按照备品备件、易损件和专用耗材明细表要求以及投标货物主要配置一览表要求（见下表），认真全面填写。

投标货物主要配置一览表单位：元

	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6 投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

7 投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

8 供货范围内的物品或服务，应当尽可能详细且分类填入配置表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。

9 除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程，在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章 其它要求

1 特殊要求

1.1投标方提供的所有货物，均附有产品合格证明或检验合格报告。

2 说明

2.1 投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.2 即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

2.3 请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀货物或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用货物或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

2.4 招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。

2.5 本技术标书在“预验收和终验收”章节所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书在“预验收和终验收”之外的其它章节，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。

附件一 SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册

[image: image1.png]SINOTRUK | ECHil

Thiftu#sRrTs





2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: image2.png]



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: image3.png]WHERm

= ra

orrux NS

© oumans.





4.点击新增
[image: image4.png]2 ave a0 e smmen e smes  son e we e s
PR i R P - B
S ] .
= re




按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

[image: image5.png]rasen





[image: image6.png]



注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。
附件 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。

[image: image7.png]casmra
oz

maan

FmagE

FmRan
Frs P
s aue

awan amae





2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: image8.png]21600

maEE

FmaEn

FwREn

=

awan
awan

R =
Ee e
2220223143000 mEww
2220220 10000 —
ram

sem - < KB mE om




点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: image9.png]RS FSX2T820230225001
B w023

R w8
LR 20230223
RIEABA: HEFSTRO
B m

o WIS

| AR

BRGSO

1[tmseae b

ne wnan

T e

FIREARS: FSXTT820230223001-1
RLE: 2023.02:23
RBRBABEL: 17753195562

AN BRI 9137158167550965KR

R G
st gE

Py

B IRt doc

R 20230223

ECTEEet





3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。
[image: image10.png]GRS

WS FSXITE20230223008 W B 0022 Funan: B FHARS: F5T802302250042
RO S ai: 20230224 L 20230224 RiLB: 2023.02:26
s we e 444 RRAA: AT RRBAREA: 17753195562
waEn: mEw

1 SR

s WSESTRARARAD A AT 91370304728632705F

| 1L

ne xnan





4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: image11.png]e P
usssIRnRmRsR ]
1 mon

59 e wEss  mowsme  swescmr)
' USEAI wseaEn.

e

= sare

muma cemen) "





6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: image12.png]| o
e vz - wna gws

wHamA: mRIE s sesses

wame: wu

| s

Ounan: azAIEORAT M s100202705 o s

| e

5e eanss asnus Funsn w00 pr—

1 uesIensmRen osson = - man




1


