中国重汽集团新能源产品试验检测中心（二期）项目开关柜、配电箱（柜）采购公开招标公告

招标编号：（ZBGL2026010060）

| 有效起始日期 | 2026-01-16 | 有效截止日期 | 2026-01-20 17:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |

一、项目概况    
新能源产品试验检测中心（二期）项目开关柜、配电箱（柜）采购，招标人为中国重型汽车集团有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

二、项目基本情况

1、项目名称：

中国重汽集团新能源产品试验检测中心（二期）项目开关柜、配电箱（柜）采购

2、项目类别：

工程类

3、采购方式：

公开招标

4、采购内容：

本次采购货物为新能源产品试验检测中心（二期）项目设计图纸范围内的高低压开关柜、有源滤波柜、无功补偿柜、电容补偿柜、配电箱、插座箱、直流屏、模拟屏、微机保护等，包括但不限于完成本次招标内容的开关柜配电箱约532套及相关附件（含配电柜之间的连接母排（横排及竖排）、大规格电缆开关提供铜扩展端子）的制造、运输、指定地点卸货、指导安装或安装施工（其中供货范围内的母线槽及始端箱负责安装、微机综合保护及模拟屏负责安装施工）、调试、各种定值计算、主导送电、确保通过供电公司验收、使用培训以及质保期内的维修、保养等所有内容。具体设备数量及技术要求详见招标文件。

5、预算金额：

960.0万元

供应商资格条件   
1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，成立满三年，具有独立承担民事责任能力，注册资金不低于5000万元。具有专业电气柜、配电箱类产品的生产资质、经营范围、产品业绩、具有相应的保障供货的产能、安装调试及售后服务的能力。

2投标人所投标产品应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C（CQC）认证证书）、型式试验报告、具有ISO9001、ISO14001认证证书，具体要求以招标文件技术要求为准；

3自2023年1月1日以来不少于2项且单项合同额不低于800万元的工业项目电气箱柜类产品供货合同，以合同签订时间为准；

4财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年，2025年未出报告的可以往前推一年）要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；

5公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。

7本项目不接受代理商及联合体投标。

8投标人没有被我公司列入黑名单。

9投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

10法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

四、采购文件领取

1.采购文件领取方式：中国重汽e采通， 在e采通应标通过后可查看招标文件。

2.采购文件领取（应标）截止时间：2026-01-20 17:00:00

3.采购文件领取地点：中国重汽e采通。

4.应标资料要求：

凡有意参加投标者，请于2026年1月 16日到2026年1月 20 日每天8:30-16:30（北京时间，下同），按照以下顺序及所列项相关资料的原件的扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录，所有文件要求字体向上，不允许横向扫描）

根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件-供应商应标）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时及时查阅并补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。

请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

资质文件组成

（1） XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，注意要求附件1同时提供一份EXCEL格式，与上述PDF扫描件同时提交）

（2）投标方营业执照、生产许可证或强制性认证证书，各型号型式试验报告、ISO9001、ISO14001认证证书；

（3）满足4.3条件的业绩汇总表（附件2）及业绩合同原件扫描件（不少于三份）；

（4）投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年，提供最近三年报告）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；

如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求汇总表与报告数据一致。

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

（5）信用中国截图；“中国执行信息公开网”截图；

（6）唯一的法人授权委托书及被授权人身份证复印件及近12个月投标单位缴纳的社保证明；

（7）公司简介：包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等；

（8）联系人、联系方式、电子邮箱。

以上报名资料均要加盖公章。

报名同时请按照本公告附件《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-公用动能/建设工程”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。

e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

5.2招标文件获取：上述资格预审入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件。

5.3招标文件工本费：无。

5.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。

5.5中标服务费：无。

五、响应文件（投标文件）提交

1.递交方式：纸质版线下开标时提交，电子版需在递交截止时间前上传至中国重汽e采通系统。

2.递交截止时间：2026-02-10 09:00:00

3.递交地点：山东省济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

六、开标时间和地点

1、开标时间：2026-02-10 09:00:00

2、开标地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦1307会议室

七、发布公告的媒介

本次公告同时在山东省阳光采购服务平台（供应商需同时在阳光采购平台进行注册，并在本公告要求的截止时间前搜索本项目报名）、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

八、联系方式

1.采购人信息：

招 标 人：中国重型汽车集团有限公司

地    址：济南市高新区华奥路777号

联系人、联系电话：许世金 17860604079

（使用单位：检测中心）何琦17860607260

九、其他说明

1.供应商需在阳光采购服务平台进行注册，注册后搜索该项目并进行报名。

2.供应商需在重汽官网搜索本项目招标公告，根据要求准备报名资料。

附件1

| XXX公司XXX项目投标单位信息明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报名单位名称 | 投标品牌 | 联系人 | 手机 | 邮箱 | 注册时间 | 公司详细地址 | 注册资金 | 近三年财务状况 （收入（万元）/资产负债率（ %）） |  |  | 业绩 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 例：xxx公司 | xxx | xxx | 136xxxxxxxxx | xxx | 2016 | 山东省济南市xx区xx街道xx号 | 7000 | 1000/20% | 1000/20% | 1000/20% | X个 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1000/20%仅为示例，意为20XX年收入1000万元，资产负债率20%，数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格。

附件2

| 近三年类似合同的业绩列表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/合同 名称 | 供货时间 | 供货地点 | 采购方 | 合同额 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... | 数量不限，自行补充，能列尽列 |  |  |  |  |

附件3

非生产供应商注册操作手册

e采通账号注册

投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。

投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商注册

归口部门选“技术改造部”

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- 点击立即注册

新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示

2.     填写手机号码（没有注册过的）

3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.     点击新增

5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

附件-e采通登录界面

1）功能简介

此页面用于进行账号登录，找回密码。

- 界面如下

3）页面规则

重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！

如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

附件-供应商注册

1）功能简介

此页面用于进行供应商注册

2）界面如下

3）页面规则

点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，

- 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。

- 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。

- 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。

- 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。

- 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

附件-供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。

此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。

注意：

此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）

补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。

按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。

但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下

法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

致（招标人名称）：中国重汽集团济南动力有限公司

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）       系（投标单位名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的            XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：202X  年X 月 X 日至 202X  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附法定代表人、被授权人有效的身份证正、反两面复印件

主要货物清单如下表所示，具体设备数量及技术要求详见招标文件。

| 序号 | 图号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 | 使用部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2462S-02.2DQB-36 | HH1 进线隔离柜 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 八号试验室 | 配电室 |
| 2 | 2462S-02.2DQB-36 | HH2 T1#变压器 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 八号试验室 | 配电室 |
| 3 | 2462S-02.2DQB-36 | HH3 T2 #变压器 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 八号试验室 | 配电室 |
| 4 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA1 总进线柜 | 1000x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 八号试验室 | 配电室 |
| 5 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA2 无功补偿柜 | 1000x2200x1000，TSC-A/240kVar(实际输出容量)、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 6 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA3 无功补偿柜 | 1000x2200x1000，TSC-A/240kVar(实际输出容量)、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 7 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA4 有源滤波柜（APF) | 800x2200x1000，300A、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 8 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA5 联络柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 9 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA6 馈线柜 | 600x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 10 | 2462S-02.2DQB-36 | 1AA7 工艺母线柜 | 600x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 11 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA1 总进线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 八号试验室 | 配电室 |
| 12 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA2 无功补偿柜 | 1000x2200x1000，TSC-A/240kVar、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 13 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA3 无功补偿柜 | 1000x2200x1000，TSC-A/240kVar、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 14 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA4 有源滤波柜（APF） | 800x2200x1000，300A、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 15 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA5 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 16 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA6 馈线柜 | 600x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 17 | 2462S-02.2DQB-36 | 2AA7 工艺母线 | 600x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 八号试验室 | 配电室 |
| 18 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS1配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 19 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS2配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 20 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS3配电柜 | 800x1200x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 21 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS4配电箱 | 800x800x350，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 22 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS5配电柜 | 800x1200x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 23 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS6配电箱 | 800x800x350，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机械性能试验室 |
| 24 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS7配电柜 | 800x1800x350，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 驾驶室总成开闭件综合性能试验室 |
| 25 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS8配电箱 | 800x800x350，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 驾驶室总成开闭件综合性能试验室 |
| 26 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS9配电柜 | 800x2200x600，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 信息安全试验室 |
| 27 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS10配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 蓄电池试验室 |
| 28 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS11配电柜 | 800x1800x350，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 防护等级试验室 |
| 29 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS12配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 环境性能试验室 |
| 30 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS13配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 环境性能试验室 |
| 31 | 2462S-02.2DQB-32 | 1APS14配电柜 | 600x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 刮水器控制室 |
| 32 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS1配电柜 | 600x1200x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 附件试验室1 |
| 33 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS2配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 附件试验室2 |
| 34 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS3配电箱 | 600x800x250，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 附件试验室3 |
| 35 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS4配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 微电机试验室 |
| 36 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS5配电柜 | 800x1800x350，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 微电机试验室 |
| 37 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS6配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 环境性能试验室6 |
| 38 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS7配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 环境性能试验室7 |
| 39 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS8配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 汽车开关试验室 |
| 40 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS9配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 汽车电缆线束试验室 |
| 41 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS10配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 电性能试验室 |
| 42 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS11配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 电器试验室 |
| 43 | 2462S-02.2DQB-33 | 2APS12配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 电性能试验室 |
| 44 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS1配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 光强试验室 |
| 45 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS2配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | CMS试验室 |
| 46 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS3配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配光性能试验室 |
| 47 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS4配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 照明装置性能试验室 |
| 48 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS5配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 视镜性能试验室 |
| 49 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS6配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 智能网联试验室1 |
| 50 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS7配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 智能网联试验室2 |
| 51 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS8配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 机器人开关试验室 |
| 52 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS9配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 车载网络试验室 |
| 53 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS10配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 预留试验室 |
| 54 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS11配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 预留试验室 |
| 55 | 2462S-02.2DQB-34 | 3APS12配电箱 | 600x800x250，挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 仓库 |
| 56 | 2462S-02.2DQB-06 | 1ALA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 一层1/7-1/8交A/3轴 |
| 57 | 2462S-02.2DQB-06 | 2ALA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 二层1/7-1/8交A/3轴 |
| 58 | 2462S-02.2DQB-06 | 3ALA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 三层1/5-1/6交A/3轴 |
| 59 | 2462S-02.2DQB-06 | APM1配电箱 | 700x800x250，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配电室 |
| 60 | 2462S-02.2DQB-10 | 1APA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 一层1/6-1/7交A/3轴 |
| 61 | 2462S-02.2DQB-10 | 2APA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 二层1/6-1/7交A/3轴 |
| 62 | 2462S-02.2DQB-10 | 3APA配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 三层1/6-1/7交A/3轴 |
| 63 | 2462S-02.2DQB-10 | AP-SX配电箱 | 600x800x250，明装IP65，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 水箱间 |
| 64 | 2462S-02.2DQB-10 | APM2配电箱 | 700x800x250，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配电室 |
| 65 | 2462S-02.2DQB-15 | 1APB配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 一层1/6-1/7交A/3轴 |
| 66 | 2462S-02.2DQB-15 | 2APB配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 二层1/5-1/6交A/3轴 |
| 67 | 2462S-02.2DQB-15 | 3APB配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 三层1/6-1/7交A/3轴 |
| 68 | 2462S-02.2DQB-15 | 4APB配电箱 | 700x800x250，明装IP65，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 1/6-1/7交A/3轴 |
| 69 | 2462S-02.2DQB-11 | 1APK配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 一层1/6-1/7交A/3轴 |
| 70 | 2462S-02.2DQB-11 | 2APK配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 二层1/6-1/7交A/3轴 |
| 71 | 2462S-02.2DQB-11 | 3APK配电箱 | 700x800x250，暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 厚度调整为160mm | 八号试验室 | 三层1/6-1/7交A/3轴 |
| 72 | 2462S-02.2DQB-24 | APM3配电箱 | 800x1000x300，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配电室 |
| 73 | 2462S-02.2DQB-24 | APM4配电箱 | 800x1000x300，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配电室 |
| 74 | 2462S-02.2DQB-24 | AT1配电箱 | 800x1000x300，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 配电室 |
| 75 | 2462S-02.2DQB-24 | AT2配电箱 | 800x1000x300，明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 | 排烟机房 |
| 76 | 2462S-02.2DQB-36 | 3200A联络母线始端箱 | 其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 2 | 含始端箱内排及软连接，包含安装 | 八号试验室 | 配电室 |
| 77 | 2462S-02.2DQB-36 | 3200A联络母线 | 其余参数详见图纸及技术要求； | 米 | 8 | 包含母线所有配件及母线安装 | 八号试验室 | 配电室 |
| 78 | 2462S-02.2DQB-10 | DTAP 配电箱 | 电梯中标后,根据具体中标负荷容量深化后生产施工。其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 八号试验室 |  |
| 79 | 2462S-14DQA-16 | H1 1#进线隔离柜 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 二号试验室 | 配电室 |
| 80 | 2462S-14DQA-16 | H2 T1变压器 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 二号试验室 | 配电室 |
| 81 | 2462S-14DQA-17 | A1 总进线 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 二号试验室 | 配电室 |
| 82 | 2462S-14DQA-17 | A2 电容补偿 | 800x2200x1000，180Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排； | 二号试验室 | 配电室 |
| 83 | 2462S-14DQA-17 | A3 有源滤波（APF） | 800x2200x1000，100A，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排； | 二号试验室 | 配电室 |
| 84 | 2462S-14DQA-17 | A4 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排； | 二号试验室 | 配电室 |
| 85 | 2462S-14DQA-17 | A5 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 二号试验室 | 配电室 |
| 86 | 2462S-14DQA-17 | A6 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 二号试验室 | 配电室 |
| 87 | 2462S-14DQA-11 | AL1 配电柜 | 600x450x2000，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 4轴/D轴 |
| 88 | 2462S-14DQA-11 | AL2 配电柜 | 600x450x2000，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 9轴/D轴 |
| 89 | 2462S-14DQA-11 | AL3 配电柜 | 600x450x2000，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 3轴/D轴 |
| 90 | 2462S-14DQA-11 | AL4 配电柜 | 600x450x2000，落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 8-9轴/D轴 |
| 91 | 2462S-14DQA-11 | AP1 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 5轴/G轴 |
| 92 | 2462S-14DQA-11 | AP2 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 6-7轴/D轴 |
| 93 | 2462S-14DQA-11 | AP3 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 6-7轴/D轴 |
| 94 | 2462S-14DQA-11 | AP4 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 增加RCB0-63/2P-16A、30mA开关两个 | 二号试验室 | 楼梯间 |
| 95 | 2462S-14DQA-11 | APRD 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | IT间 |
| 96 | 2462S-14DQA-11 | AT.BPDS 配电箱 | 挂墙明装+1.5m，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 配电室 |
| 97 | 2462S-14DQA-11 | ALZ 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 4-5轴/D轴 |
| 98 | 2462S-14DQA-11 | APZ 配电箱 | 落地式明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 4-5轴/D轴 |
| 99 | 2462S-14DQA-11 | AT.B 配电箱 | 挂墙明装+1.5m，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 配电室 |
| 100 | 2462S-14DQA-11 | AT.XK 配电箱 | 挂墙明装+1.5m，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 消防设备间 |
| 101 | 2462S-14DQA-10 | ANX1照明总控按钮箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 3轴/G轴 |
| 102 | 2462S-14DQA-10 | ANX2照明总控按钮箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 7轴/G轴 |
| 103 | 2462S-14DQA-10 | ANX3照明总控按钮箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 3轴/A轴 |
| 104 | 2462S-14DQA-10 | ANX4照明总控按钮箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 二号试验室 | 12轴/C轴 |
| 105 | 2462S-14DQA-11 | CZX检修插座箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 8 |  | 二号试验室 |  |
| 106 | 2462S-08DQ-BG02-FT04 | H1 1#进线隔离柜 | 800×1660×2200落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 107 | 2462S-08DQ-BG02-FT04 | H2 T1#变压器柜 | 800×1660×2200落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 108 | 2462S-08DQ-BG02-FT04 | H3 T2#变压器柜 | 800×1660×2200落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 109 | 2462S-08DQ-BG02-FT04 | H4 备用 | 800×1660×2200落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 110 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A1总进线 | 1200(w)x2200(h)x1000地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 111 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A2电容补偿 | 1200(w)x2200(h)x1000地安装，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 112 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A3电容补偿 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 113 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A4有源滤波（APF） | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，250A，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 114 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A5工艺负荷 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 115 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A6工艺负荷 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 116 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A7馈线柜 | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 117 | 2462S-08DQ-BG02-FT05 | A8馈线柜 | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 118 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B1总进线 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 十三号试验室 | 配电室 |
| 119 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B2电容补偿 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 120 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B3电容补偿 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 121 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B4有源滤波（APF） | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，250A，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 122 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B5工艺负荷 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 123 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B6工艺负荷 | 1000(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 124 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B7馈线柜 | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 125 | 2462S-08DQ-BG02-FT06 | B8馈线柜 | 800(w)x2200(h)x1000落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 十三号试验室 | 配电室 |
| 126 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG1配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 2-3/B轴 |
| 127 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG2配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 1-2/E轴 |
| 128 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG3配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 2-3/D-E轴 |
| 129 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG4配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 1-2/D-E轴 |
| 130 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG5配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 2-3/D-E轴 |
| 131 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG6配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 3-4/C轴 |
| 132 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG7配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 6-7/D轴 |
| 133 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG8配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 6-7/C轴 |
| 134 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG9配电箱 | 挂墙1.5米安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 6-7/E轴 |
| 135 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG10配电箱 | 挂墙1.5米安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | APG10同APG9 | 十三号试验室 | 2-3/B轴 |
| 136 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG11配电箱 | 挂墙1.5米安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | APG11同APG9 | 十三号试验室 | 4-5/B轴 |
| 137 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | APG12配电箱 | 挂墙1.5米安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | APG12同APG9 | 十三号试验室 | 4-5/B轴 |
| 138 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | AT.GY1配电箱 | 挂墙1.5米安装安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间1 |
| 139 | 2462S-08DQ-BG02-FT03 | AT.GY2配电箱 | 挂墙1.5米安装安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 6-7/D轴 |
| 140 | 2462S-08DQA-21 | AL1 配电箱 | 内嵌安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间1 |
| 141 | 2462S-08DQA-21 | AL2 配电箱 | 内嵌安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 控制室2 |
| 142 | 2462S-08DQA-21 | AL3 配电箱 | 内嵌安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间2 |
| 143 | 2462S-08DQA-21 | AP4 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 空调机房 |
| 144 | 2462S-08DQA-21 | AT.BPDS配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 配电室 |
| 145 | 2462S-08DQA-21 | APRD 配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 弱电间 |
| 146 | 2462S-08DQA-21 | ALZ 配电箱 | 内嵌安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间2 |
| 147 | 2462S-08DQA-21 | AT.XK 配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 消防设备间 |
| 148 | 2462S-08DQA-21 | AT.PY 配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 排烟机房 |
| 149 | 2462S-08DQA-21 | AP5 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 空调机房 |
| 150 | 2462S-08DQA-21 | CZX插座箱 | 窗下安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 11 |  | 十三号试验室 | 一层 |
| 151 | 2462S-08DQA-22 | AP2 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 控制间2 |
| 152 | 2462S-08DQA-22 | AP3 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间2 |
| 153 | 2462S-08DQA-22 | AP1 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间1 |
| 154 | 2462S-08DQA-22 | APZ1 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 设备间2 |
| 155 | 2462S-08DQA-22 | APZ2 配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 十三号试验室 | 空调机房 |
| 156 | 2462S-08DQA-22 | 维修插座箱 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 20 |  | 十三号试验室 | 一层实验间 |
| 157 | 2462S-15.1DQB-33 | H1高压1#进线隔离柜 | 800x1660x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 五号试验室 | 配电室 |
| 158 | 2462S-15.1DQB-33 | H2 T1#变压器 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 五号试验室 | 配电室 |
| 159 | 2462S-15.1DQB-33 | H3 备用柜 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 五号试验室 | 配电室 |
| 160 | 2462S-15.1DQB-34 | A1 总进线 | 1000x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 五号试验室 | 配电室 |
| 161 | 2462S-15.1DQB-34 | A2 电容补偿 | 1000x2200x1000，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 162 | 2462S-15.1DQB-34 | A3 电容补偿 | 1000x2200x1000，375Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 163 | 2462S-15.1DQB-34 | A4 有源滤波（APF） | 1000x2200x1000，200A，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 164 | 2462S-15.1DQB-34 | A5 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 165 | 2462S-15.1DQB-34 | A6 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 166 | 2462S-15.1DQB-34 | A7 工艺配电负荷 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 167 | 2462S-15.1DQB-34 | A8 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 168 | 2462S-15.1DQB-34 | A9 联络柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 169 | 2462S-15.1DQB-35 | B7 工艺负荷柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 170 | 2462S-15.1DQB-35 | B8 工艺负荷柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 171 | 2462S-15.1DQB-35 | B9 馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 五号试验室 | 配电室 |
| 172 | 2462S-15.1DQB-35 | ATZ.B 配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 7-8/F轴 |
| 173 | 2462S-15.1DQA-28 | AG1配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 1-2/F-G轴 |
| 174 | 2462S-15.1DQA-28 | AG2配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 2/E-F轴 |
| 175 | 2462S-15.1DQA-28 | AG3配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 2/D-E轴 |
| 176 | 2462S-15.1DQA-28 | AG4配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 1-2/D轴 |
| 177 | 2462S-15.1DQA-28 | AG8配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 取样间 |
| 178 | 2462S-15.1DQA-28 | AG9配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 螺栓振动动试验室 |
| 179 | 2462S-15.1DQA-28 | AG10配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 试验区 |
| 180 | 2462S-15.1DQA-28 | AG11配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 4-5/G轴 | 五号试验室 | 汽车座椅试验室 |
| 181 | 2462S-15.1DQA-28 | AG12配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 6/G-H轴 | 五号试验室 | 汽车座椅试验室 |
| 182 | 2462S-15.1DQB-29 | AG13配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 3/E-F轴 |
| 183 | 2462S-15.1DQB-29 | AG14配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 6-7/F轴 |
| 184 | 2462S-15.1DQB-29 | AG15配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 9/E-F轴 |
| 185 | 2462S-15.1DQB-29 | AG16配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 橡胶产品试验间 |
| 186 | 2462S-15.1DQB-29 | AG17配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 4-5/C-D轴 |
| 187 | 2462S-15.1DQB-29 | AG21配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 6-7/C-D轴 |
| 188 | 2462S-15.1DQB-29 | AG22配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 金属静态力学试验室 |
| 189 | 2462S-15.1DQB-29 | AG23配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 阻燃试验室 |
| 190 | 2462S-15.1DQB-29 | AG24配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 高温试验室 |
| 191 | 2462S-15.1DQB-30 | AG25配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 3/G-H轴 |
| 192 | 2462S-15.1DQB-30 | AG26配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 非金属分析试验室 |
| 193 | 2462S-15.1DQB-30 | AG27配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 环境试验室 |
| 194 | 2462S-15.1DQB-30 | AG28配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 低温试验室 |
| 195 | 2462S-15.1DQB-30 | AG29配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 8/G-H轴 |
| 196 | 2462S-15.1DQB-30 | AG30配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 老化实验室 |
| 197 | 2462S-15.1DQB-30 | AG31配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 盐雾实验室 |
| 198 | 2462S-15.1DQB-30 | AG32配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 残余应力试验室 |
| 199 | 2462S-15.1DQB-30 | AG33配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 金属材料分析试验室 |
| 200 | 2462S-15.1DQB-30 | AG34配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 金相和硬度试验室 |
| 201 | 2462S-15.1DQB-31 | AG35配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 金相、电镜制样室 |
| 202 | 2462S-15.1DQB-31 | AG36配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 金属成分试验室 |
| 203 | 2462S-15.1DQB-31 | AG37配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 3/E-F轴 |
| 204 | 2462S-15.1DQB-31 | AG38配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 1/D轴 |
| 205 | 2462S-15.1DQB-31 | AG39配电柜 | 落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 漆膜试验室 |
| 206 | 2462S-15.1DQB-21 | AL1配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 5-6/F轴 |
| 207 | 2462S-15.1DQB-21 | AL2配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 平面图显示为明装 | 五号试验室 | 4/A-B轴 |
| 208 | 2462S-15.1DQB-21 | AL3配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 2/E-F轴 |
| 209 | 2462S-15.1DQB-21 | AL4配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 9/E-F轴 |
| 210 | 2462S-15.1DQB-21 | AL5配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 4-5/F轴 |
| 211 | 2462S-15.1DQB-21 | AL6配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 平面图显示为明装 | 五号试验室 | 7/C-D轴 |
| 212 | 2462S-15.1DQB-21 | APT配电箱 | 挂墙明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 5-6/F轴 |
| 213 | 2462S-15.1DQB-21 | AP2配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 | BG01增加一路开关RCB0-63/2P | 五号试验室 | 4/A-B轴 |
| 214 | 2462S-15.1DQB-21 | AP1配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 5-6/F轴 |
| 215 | 2462S-15.1DQB-21 | ALZ1配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 平面图显示为明装 | 五号试验室 | 7-8/F轴 |
| 216 | 2462S-15.1DQB-21 | ALZ2配电箱 | 内嵌式挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 平面图显示为明装 | 五号试验室 | 7-8/F轴 |
| 217 | 2462S-15.1DQB-22 | AP3配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 5/F轴 |
| 218 | 2462S-15.1DQB-22 | AP4配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 7/C-D轴 |
| 219 | 2462S-15.1DQB-22 | APZ1配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 8-9/F轴 |
| 220 | 2462S-15.1DQB-22 | AT.XK配电箱 | 挂墙明装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 消防设备间 |
| 221 | 2462S-15.1DQB-22 | APZ2配电柜 | 落地明装，其余详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 7-8/F轴 |
| 222 | 2462S-15.1DQB-22 | AT.BPDS配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 配电室 |
| 223 | 2462S-15.1DQB-22 | APDT配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 5-6/A-B轴 |
| 224 | 2462S-15.1DQB-22 | AT.PY配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 排烟机房 |
| 225 | 2462S-15.1DQB-22 | APRD配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | IT间 |
| 226 | 2462S-15.1DQB-22 | AT.DY配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 7-8/F轴 |
| 227 | 2462S-15.1DQB-22 | 维修插座箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 8 |  | 五号试验室 | 一层、二层 |
| 228 | 2462S-15.1DQB-12 | 三相五线封闭联络铜母线 | 4000A | 米 | 9 | 包含母线所有配件及母线安装 | 五号试验室 | 配电箱 |
| 229 | 2462S-15.1DQB-12 | 母线始端箱 | 4000A | 台 | 2 | 含始端箱内排及软连接，包含安装 | 五号试验室 | 配电室 |
| 230 | 2462S-15.1DQC-12 | APFJ1 配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 3/E-F轴 |
| 231 | 2462S-15.1DQC-12 | APFJ2 配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 |  | 五号试验室 | 9/G-H轴 |
| 232 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH1高压1#进线计量柜 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 233 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH2高压1#进线 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 234 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH3 1#PT柜 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 235 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH4 T1变压器 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 236 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH5 二号试验室 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 237 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH6 五号试验室 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 238 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH7 十三号试验室 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 239 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH8 备用 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 240 | 2462S-22.2DQB-16 | 1AH9 备用 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 241 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH1 1#进线计量柜 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 242 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH2 1#进线 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 243 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH3 1#PT柜 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 244 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH4 备用 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 245 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH5 八号试验室 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 246 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH6 一号试验室 | 800x1500x2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 247 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH7 备用 | 800x1500x2200、其余参数详见图纸及技术要求； | 套 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 248 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH8 备用 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 249 | 2462S-22.2DQB-16 | 2AH9 备用 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 250 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA1 总进线柜 | 1200x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 动力站房 | 配电室 |
| 251 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA2 电容补偿柜 | 1200x2200x1000，400Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 252 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA3 电容补偿柜 | 1200x2200x1000，400Kvar，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 253 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA4 有源滤波柜（APF） | 800x2200x1000，200A，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 254 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA5馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 255 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA6馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 256 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA7馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 米 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 257 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA8馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 258 | 2462S-22.2DQB-15 | 1AA9馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 动力站房 | 配电室 |
| 259 | 2462S-22.2DQB-14 | FJX1配电箱 | 挂墙壁明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 需提供配套风机启停开关 | 动力站房 | 配电室 |
| 260 | 2462S-22.2DQB-14 | AT2配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 动力站房 | 消防水泵房 |
| 261 | 2462S-22.2DQB-14 | AT3配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 | 2/A-B轴 | 动力站房 | 消防水泵房 |
| 262 | 2462S-22.2DQB-13 | AT1配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 配电室 |
| 263 | 2462S-22.2DQB-13 | AP5配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 | 防雨、防潮、防腐型 | 动力站房 | 屋面 |
| 264 | 2462S-22.2DQB-13 | AP4配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 11/G-F轴 |
| 265 | 2462S-22.2DQB-13 | AP6配电箱 | 600x250x800挂墙壁明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 配电室 |
| 266 | 2462S-22.2DQB-12 | FJX配电箱 | 明装，详见图纸及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 动力站房 | 消防泵房 |
| 267 | 2462S-22.2DQB-12 | AP3配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 7-8/A轴 |
| 268 | 2462S-22.2DQB-12 | AP2配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 13/B-C轴 |
| 269 | 2462S-22.2DQB-12 | AP1配电柜 | 800x600x2000落地明装，其余参数详见图纸及技术要求： | 台 | 1 |  | 动力站房 | 7/B-C轴 |
| 270 | 2462S-22.2DQB-16 | 直流屏 | （800x2260x600）落地明装，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 2 | 本系统合闸和控制采用直流220V操作,120AH直流屏。直流屏采用高频开关电源模块,智能型监控单元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,两套相互独立的直流设备(包括两套电池组),每套设备中高频开关电源模块构成整流系统,冗余配置,正常工作时互为备用,当其中一台模块故障时,不影响其它模块输出。不少于10个出线回路。 | 动力站房 |  |
| 271 |  | 微机保护 | 其余参数详见图纸及技术要求 | 套 | 1 | 包含网线、光纤、交换机、管理机等全部材料以及施工；微机保护装置、直流屏、多功能仪表等系接入一期动力站房原有系统（许继），满足系统兼容性 | 动力站房 |  |
| 272 |  | 模拟屏 | 2100*3700，详见技术要求； | 套 | 1 | 包含安装 | 动力站房 |  |
| 273 | 2462S-13DQ-BG02-FT01 | APG配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 3-4/D轴 |
| 274 | 2462S-13DQA-18 | A1工艺负荷 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 仓库一 | 配电室 |
| 275 | 2462S-13DQA-18 | A2馈线柜 | 800x2200x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 仓库一 | 配电室 |
| 276 | 2462S-13DQA-18 | A3馈线柜 | 800x2200x1000,，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 仓库一 | 配电室 |
| 277 | 2462S-13DQA-13 | AL1配电柜 | 600x450x2000,落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 3-4/D轴 |
| 278 | 2462S-13DQA-13 | AL2配电柜 | 600x450x2000,落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 2-3/D轴 |
| 279 | 2462S-13DQA-13 | AL3配电柜 | 600x450x2000,落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 9-10/D轴 |
| 280 | 2462S-13DQA-13 | AL4配电柜 | 600x450x2000,其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 9-10/D轴 |
| 281 | 2462S-13DQA-13 | AT.PDS配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 配电室 |
| 282 | 2462S-13DQA-13 | AT.XK配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 消防设备间 |
| 283 | 2462S-13DQA-13 | AT.PYTC配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 2-3/D轴 |
| 284 | 2462S-13DQA-13 | 维修插座箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 2 |  | 仓库一 | 1/C、5/C轴 |
| 285 | 2462S-13DQA-14 | AP1配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 3-4/F轴 |
| 286 | 2462S-13DQA-14 | AP3配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 2-3/D轴 |
| 287 | 2462S-13DQA-14 | AP4配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 11-12/D轴 |
| 288 | 2462S-13DQA-14 | AP2配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 套 | 1 |  | 仓库一 | 4-5/A-B轴 |
| 289 | 2462S-13DQA-14 | AP5配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 11-12/D轴 |
| 290 | 2462S-13DQA-14 | AT.Z配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 配电室 |
| 291 | 2462S-13DQA-14 | APRD配电箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | IT间 |
| 292 | 2462S-13DQA-14 | APZ配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 7-8/D轴 |
| 293 | 2462S-13DQA-14 | ALZ配电柜 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 6-7/D轴 |
| 294 | 2462S-13DQA-14 | AT.B配电柜 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 配电室 |
| 295 | 2462S-13DQA-12 | ANX1照明总控按扭箱 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 套 | 1 |  | 仓库一 | 1/E轴 |
| 296 | 2462S-13DQA-12 | ANX2照明总控按扭箱 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 1/B轴 |
| 297 | 2462S-13DQA-12 | ANX3照明总控按扭箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 8/G轴 |
| 298 | 2462S-13DQA-12 | ANX4照明总控按扭箱 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 仓库一 | 8/A轴 |
| 299 | 2462S-21bDQB-07 | AP配电柜 | 800(W)x600(D)x2000(H)mm落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 考虑防爆、隔爆 | 仓库二 | 气瓶间 |
| 300 | 2462S-21bDQB-07 | AT配电箱 | 800(W)x300(D)x800(H)mm挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 考虑防爆、隔爆 | 仓库二 | 气瓶间 |
| 301 | 2462S-21bDQB-07 | AL配电柜 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 考虑防爆、隔爆 | 仓库二 | 气瓶间 |
| 302 | 2462S-00DQA-04 | 2AL1路灯控制箱 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 室外防雨型 | 室外工程 | 二号试验室西侧 |
| 303 | 2462S-00DQA-04 | 2AL2路灯控制箱 | 落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 室外防雨型 | 室外工程 | 五号试验室西侧 |
| 304 | 2462S-00DQ-BG01-FT02 | AP-HM1 | 其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 设置围栏 | 室外工程 | 北停车场 |
| 305 | 2462S-00DQ-BG01-FT02 | AP-HM2 | 其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 设置围栏 | 室外工程 | 2号传达室南侧 |
| 306 | 2462S-00DQ-BG01-FT02 | AP-WS | 其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 暂缓采购设置围栏 | 室外工程 |  |
| 307 | 2462S-31a、bDQA-02 | 配电箱/柜AP | 其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 室外防雨型 | 涉水池、浸水池 | 浸水池西口 |
| 308 | 2462S-09DQB-34 | 进线隔离柜AH1 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 一号试验室 | 配电室 |
| 309 | 2462S-09DQB-34 | T1变压器 AH2 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 一号试验室 | 配电室 |
| 310 | 2462S-09DQB-34 | T2变压器 AH3 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 一号试验室 | 配电室 |
| 311 | 2462S-09DQB-34 | T3变压器 AH4 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 一号试验室 | 配电室 |
| 312 | 2462S-09DQB-34 | 备用配电柜AH5 | 800×1660×2200，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排，满足供电公司验收； | 一号试验室 | 配电室 |
| 313 | 2462S-09DQB-31 | 总进线柜1AA1 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 314 | 2462S-09DQB-31 | 电容补偿柜1AA2 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量360kVar其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 315 | 2462S-09DQB-31 | 电容补偿柜1AA3 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量360kVar其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 316 | 2462S-09DQB-31 | 有源滤波(APF)柜1AA4 | 800(w)x2200(h)x1000，200A、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 317 | 2462S-09DQB-31 | 母线T1-M1:柜1AA5 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 318 | 2462S-09DQB-31 | 母线T1-M2:柜1AA6 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 319 | 2462S-09DQB-31 | 馈电柜1AA7 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 320 | 2462S-09DQB-32 | 总进线2AA1 | 1200(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 321 | 2462S-09DQB-32 | 电容补偿柜2AA2 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量400kVar其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 322 | 2462S-09DQB-32 | 电容补偿柜2AA3 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量400kVar其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 323 | 2462S-09DQB-32 | 有源滤波(APF)柜2AA4 | 800(w)x2200(h)x1000，200A、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 324 | 2462S-09DQB-32 | 母线T2-M2:柜2AA5 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 325 | 2462S-09DQB-32 | 母线T2-M1:柜2AA6 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 326 | 2462S-09DQB-32 | 馈电柜2AA7 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 327 | 2462S-09DQB-32 | 馈电柜2AA8 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 328 | 2462S-09DQB-32 | 馈电柜2AA9 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 329 | 2462S-09DQB-33 | 总进线柜3AA1 | 1200(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 330 | 2462S-09DQB-33 | 电容补偿柜3AA2 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量400kVar其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 331 | 2462S-09DQB-33 | 电容补偿柜3AA3 | 1000(w)x2200(h)x1000，实际输出容量400kVar其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 332 | 2462S-09DQB-33 | 有源滤波(APF)柜3AA4 | 800(w)x2200(h)x1000，200A、其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 333 | 2462S-09DQB-33 | 母线T3-M2:柜3AA5 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 334 | 2462S-09DQB-33 | 母线T3-M1:柜3AA6 | 1000(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 335 | 2462S-09DQB-33 | 馈电柜3AA7 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求 | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 336 | 2462S-09DQB-33 | 馈电柜3AA8 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 337 | 2462S-09DQB-33 | 馈电柜3AA9 | 800(w)x2200(h)x1000，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 含并柜铜排 | 一号试验室 | 配电室 |
| 338 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS1-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | LINK制动器总成惯性试验台 |
| 339 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS1-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | LINK制动器总成惯性试验台 |
| 340 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS1-3 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台1 |
| 341 | 2462S-09DQB-27 | 配电箱APS2-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台1 |
| 342 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS2-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台1 |
| 343 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS3-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 重型车制动器试验台 |
| 344 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS3-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 重型车制动器试验台 |
| 345 | 2462S-09DQB-27 | 配电箱APS4-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动器循环扭转试验台 |
| 346 | 2462S-09DQB-27 | 配电柜APS4-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动器循环扭转试验台 |
| 347 | 2462S-09DQB-27 | 配电箱APS5-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 调整臂试验室 |
| 348 | 2462S-09DQB-28 | 配电箱APS5-2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 调整臂试验室 |
| 349 | 2462S-09DQB-28 | 配电柜APS6-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 配套始端箱、软连接 | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 350 | 2462S-09DQB-28 | 配电箱APS6-2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 351 | 2462S-09DQB-28 | 配电柜APS6-3 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 配套始端箱、软连接 | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 352 | 2462S-09DQB-28 | 配电箱APS6-4 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 353 | 2462S-09DQB-28 | 配电柜APS7-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 传动轴动平衡试验台(预留) |
| 354 | 2462S-09DQB-28 | 配电柜APS8-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 配套始端箱、软连接 | 一号试验室 | 动态翻转试验台 |
| 355 | 2462S-09DQB-28 | 配电柜APS8-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 动态翻转试验台 |
| 356 | 2462S-09DQB-29 | 配电箱APS8-3 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 动态翻转试验台 |
| 357 | 2462S-09DQB-29 | 配电箱APS8-4 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 动态翻转试验台 |
| 358 | 2462S-09DQB-29 | 配电柜APS9-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 变速箱台架预留 |
| 359 | 2462S-09DQB-29 | 配电柜APS9-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 变速箱台架预留 |
| 360 | 2462S-09DQB-29 | 配电柜APS9-3 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 配套始端箱、软连接 | 一号试验室 | 变速箱台架预留 |
| 361 | 2462S-09DQB-29 | 配电柜APS10-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 脉动疲劳试验台 |
| 362 | 2462S-09DQB-29 | 配电柜APS10-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 脉动疲劳试验台 |
| 363 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 364 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 365 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-3 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 366 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-4 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 367 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-5 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 368 | 2462S-09DQB-30 | 配电箱APS11-6 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器操纵系统试验台 |
| 369 | 2462S-09DQA-35 | 配电箱APS12-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器分总成试验台 |
| 370 | 2462S-09DQA-35 | 配电箱APS12-2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器分总成试验台 |
| 371 | 2462S-09DQA-35 | 配电箱APS12-3 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器分总成试验台 |
| 372 | 2462S-09DQA-35 | 配电箱APS13-1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 静扭试验台 |
| 373 | 2462S-09DQA-35 | 配电柜APS13-2 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 维修平台 |
| 374 | 2462S-09DQA-35 | 配电柜APS14-1 | 800（W）*600（D）*2000（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 行星齿轮试验台 |
| 375 | 2462S-09DQA-36 | 配电箱APZX | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 8 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台1、变速箱台架、调整臂等试验室等 |
| 376 | 2462S-09DQA-36 | 插座箱3 | 墙内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 5 |  | 一号试验室 | 二层工艺设备平面图 |
| 377 | 2462S-09DQA-36 | 插座箱1 | 窗下暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 20 |  | 一号试验室 | 一层工艺设备平面图 |
| 378 | 2462S-09DQA-36 | 插座箱2 | 墙内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 32 |  | 一号试验室 | 二层工艺设备平面图 |
| 379 | 2462S-09DQA-38 | 配电箱APN8 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 动态翻转试验台 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一号试验室 |  |
| 381 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL1-1 | 挂墙装饰板内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 5-6/G轴 |
| 382 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL1-2 | 挂墙装饰板内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 12-13/G轴 |
| 383 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL1-3 | 挂墙装饰板内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 5-6/B轴 |
| 384 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL1-4 | 挂墙装饰板内暗装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 12-13/B轴 |
| 385 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL1-5 | 挂墙明装安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 15/D-E轴 |
| 386 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL2-1 | 挂墙明装安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 15/A-C轴 |
| 387 | 2462S-09DQA-16 | 配电箱AL2-2 | 挂墙明装安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 15交1/F-H轴 |
| 388 | 2462S-09DQA-16 | 配电柜APZL | 600（W）*400（D）*1800（H），落地安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 3/G-H轴 |
| 389 | 2462S-09DQA-17 | 配电箱APN1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | LINK制动器总成惯性试验台 |
| 390 | 2462S-09DQA-17 | 配电箱APN2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台1 |
| 391 | 2462S-09DQA-17 | 配电箱APN3 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 重型车制动器试验台 |
| 392 | 2462S-09DQA-17 | 配电箱APN4 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动器循环扭转试验台 |
| 393 | 2462S-09DQA-18 | 配电箱APN5 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 轻型车制动器试验台 |
| 394 | 2462S-09DQA-18 | 配电箱APN6 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 395 | 2462S-09DQA-18 | 配电箱APN7 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器综合性能试验台 |
| 396 | 2462S-09DQA-18 | 配电箱APN8 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 | 新增 | 一号试验室 | 矿用驱动桥试验台 |
| 397 | 2462S-09DQA-19 | 配电箱APN9 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 桥壳前轴制动横向疲劳试验台 |
| 398 | 2462S-09DQA-19 | 配电箱APN10 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动排放试验台2 |
| 399 | 2462S-09DQA-19 | 配电箱APN11 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器助力缸耐久试验台 |
| 400 | 2462S-09DQA-19 | 配电箱APN12 | 挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 离合器分总成试验台 |
| 401 | 2462S-09DQA-20 | 配电箱APN13 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 制动气室耐久试验台 |
| 402 | 2462S-09DQA-20 | 配电箱APN14 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 单体同步器试验台 |
| 403 | 2462S-09DQA-20 | 配电箱AP1 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 1/G-H轴 |
| 404 | 2462S-09DQA-20 | 配电箱AP2 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 1/C-D轴 |
| 405 | 2462S-09DQA-21 | 配电箱AP3 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 3/E-F轴 |
| 406 | 2462S-09DQA-21 | 配电箱AP4 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 8-9/G轴 |
| 407 | 2462S-09DQA-21 | 配电箱AP5 | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 8-9/B轴 |
| 408 | 2462S-09DQA-21 | 配电箱APR | 600（W）*250（D）*800（H），挂墙安装装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 弱电间 |
| 409 | 2462S-09DQA-22 | 配电箱AT1 | 400（W）*250（D）*600（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 3/F-G轴 |
| 410 | 2462S-09DQA-22 | 配电箱AT2 | 400（W）*250（D）*600（H），挂墙安装，其余参数详见图纸及技术要求； | 台 | 1 |  | 一号试验室 | 设备间 |

备注：柜间控制电缆由投标单位配套提供，单体配电平台、配电室等柜前后必须铺设绝缘垫，选用8mm厚工频耐压试验10000V 1min不击穿，在工频耐压试验18000V 20S击穿；需要配置日常使用的绝缘手套、验电棒等工具。以上备注内容无需单独列项报价。

所有投标均以人民币含税报价，税率为13%。

2.2质量要求：

所供货物符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。

- 主要商务条款

3.1付款方式：

半年期商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）；

3.2付款比例：

设备到货后支付60%，终验收后支付支付30%，质保金10%（2年质保期满无问题后支付）；

3.3工期：

接招标方中标通知（电话、邮件、书面等形式均视作有效）之日起45个日历日内供货至项目工地。招标人可根据现场进度分批下单，中标价格不因市场价格波动而调整，风险综合考虑。

注：潜在投标人可以竞报最短工期。