汽车研究总院杭研中心空调采购项目

招标文件

项目编号： ZBGL2026060364

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年7月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分 合同主要条款	33

第四部分　投标文件附件	34

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：汽车研究总院杭研中心空调采购项目

- 项目编号：ZBGL2026060364

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：计划采购1套中央空调，改善员工办公环境。招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

注：投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：宁蕾

邮箱：ninglei@sinotruk.com

技术联系人：卢重起

电话：18958100595

邮箱：183283921@qq.com

合格的投标人

      - 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

      - 拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

      - 拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

      - 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

      - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

      - 拟投标人近三年经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

      - 拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

      - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

      - 拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

      - 拟投标人最近半年纳税正常；

      - 拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；

      - 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

      - 本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年7月1日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年7月7日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：

①系统注册与信息维护

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。

- 已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。

如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

  - 应标文件的编制

拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：

① 供方资质：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；

② 企业简介；

③ 项目业绩：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.10、1.1.11准备资料。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年7月9日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年7月9日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。

  - 资质文件

    - 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

    - 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

    - 近三年同类项目业绩一览表（附件3）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

    - 供货期及保证措施；

    - 产品的技术服务和售后服务内容及措施；

    - 交货进度及计划；

    - 投标产品技术支持材料；

    - 设备质量承诺函（附件5）；

    - 投标人需提交的其它资料。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件6）；

    - 商务条款偏离表（附件7）

    - 分项报价表（附件8）；

- 投标文件的投递

  - 投标方式

在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2026年7月13日17:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

账户名称：中国重汽集团济南动力有限公司

银行账号：376010100101373547

开户银行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部

联行号：309451013018

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。

交纳保证金之后请发送报名邮件至邮箱：zhengjiahao@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。

报名提交资料：保证金回执

投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。

未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年7月7日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年7月14日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：济南市高新区华奥路777号

  - 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

2.1.评标方法

本次招投标为最低价中标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于所投产品的全部费用、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见的全部费用，并对各主要报价构成项列报价清单，供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价。对未中标单位不做任何解释。招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定推荐中标人。

2.2评标流程：

- 资质审核：投标文件组成全部资质证明文件审核；

- 通过资质审核的单位可以进入技术评议，没有通过的单位不能进入技术评议；

- 技术评议：

- 经技术专家组认定投标文件不满足或严重偏离招标技术文件关键条款或无证实性技术资料支持，达到1项（包含）及以上者。证实性技术资料以投标文件、投标人公开发布印刷资料或检测机构出具检测报告为准。若投标人公开发布印刷资料与检测机构出具检测报告相矛盾或不一致，以检测机构出具检测报告为准。

- 经技术专家组认定投标文件不满足或严重偏离招标技术文件重要条款或无证实性技术资料支持，达到3项（包含）及以上者。

- 投标文件技术规格书的响应与事实不符或虚假投标的。

- 投标人复制招标文件的相关内容作为其投标文件内容，达到50%及以上者。

- 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

- 技术评议合格的单位可以进入商务评议环节，技术评议不合格的单位会面临淘汰。

- 商务评议：公开唱标→商务条款相应确认→两级商谈评议

- 推荐中标人：技术入围后，商务实行低价中标

满足技术标评标要求的投标方，将依据下述评分规则进行技术标评分，具体技术标评分标准见下表（满分100分）

| 评价类型 | 评审内容 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 业绩 | 1 | 同类中央空调安装业绩 | 15 | 投标人在近三年以来成套供货安装的业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。 1、合同金额≥本项目预算，每提供一份得3分；15分封顶； 2、合同金额＜本项目预算、大于等于预算的50%，每提供一份得1分，15分封顶； 3、仅单独风机盘管等不计入有效业绩。 |
|  | 产品技术 | 2 | 核心技术（需提供证明材料） | 35 | 压缩机：全直流变频压缩机得5分，合资品牌得5分，满分10分。 节能：APF平均值≥5.36，得10分，5.36＞APF平均值≥5，得5分，其余不得分。 整机性能：高温制冷能力零衰减、低温制热能力零衰减、长配管制冷能力零衰减、长配管制热能力零衰减、高机外静压制冷能力零衰减，每项得2分，满分为10分。 防护等级：外机防腐处理、带自清洁功能，得5分；仅防腐处理或自清洁功能，得2分；其余不得分。 |
|  | 施工组织及实施方案 | 3 | 系统设计 | 6 | 按照提供的冷热负荷计算书、管路选型、降噪保温等方案，根据内容完整性，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  |  | 4 | 安装工艺 | 6 | 按照安装工艺：氮气保压、标准保温、防腐防锈、排水坡度控制等施工工艺，根据内容按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  |  | 5 | 施工管理 | 6 | 按照工期计划、安全文明施工、现场保护和管理等，根据内容完整和合理性，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。 |
|  | 答疑 | 6 | 现场答疑 | 8 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。 |
|  | 技术偏离 | 7 | 技术偏离 | 12 | 投标人提供完整的《技术规格偏离表》，无偏离得满分12分，未提交偏离表得0分，每一项负偏离扣2分，扣完12分为止。 |
|  | 原厂质保及售后保障 | 8 | 整机质保 | 6 | 质保期2年得一分，每增加1年得1分，最高6分。 |
|  |  | 9 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施 | 6 | 售后响应时间，投标人承诺质保期内工作时间接到业主电话4小时到达现场进行售后，得6分；24小时到达现场得3分，其余不得分。 |

本项目只产生一个中标人。1.1.1.投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：自合同签定生效之日起，30个日历日之内交货至供货地点。接续10个日历日之内安装调试完毕，并投入使用。接续10个日历日之内完成终验收。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

- 付款方式：半年期银行承兑汇票

（1）设备终验收合格后，中标人提交金额为合同价款95%的收据并提供合同价款100%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；

（2）合同总价款的5%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。

*付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标书

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：杭研中心空调采购项目

#### 二、建设地点：杭州市萧山经济技术开发区高新六路186号4楼

#### 三、使用地点：杭州

#### 四、工作制度：全年工作≥250天、 一 班制、设备年时基数2000小时

#### 五、使用地点区域自然环境：

1.海拔高度：1000m以下。

2.环境温度：室外极端最低温度-10℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃。

3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

#### 4.降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。

5.最大风速：33.3m/s

#### 六、能源环境：

1.电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%，三相五线。

2.工业用水：市政自来水

第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：杭研中心空调采购项目（详见下表）

#### 二、货物数量：1套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 42匹 | 台 | 1 |
| 2 | 四面出风天花机 | 5匹 | 台 | 2 |
| 3 | 四面出风天花机 | 4匹 | 台 | 7 |
| 4 | 风管机 | 1.5匹 | 台 | 3 |
| 5 | 风管机 | 2匹 | 台 | 2 |
| 6 | 风管机 | 3匹 | 台 | 1 |
| 7 | 5P天花分体机 | 5匹 | 套 | 1 |
| 8 | 铜管φ6.4mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 15 |
| 9 | 铜管φ9.5 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 70 |
| 10 | 铜管φ12.7 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 50 |
| 11 | 铜管φ15.9 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 100 |
| 12 | 铜管φ19.1 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 20 |
| 13 | 铜管φ22.2 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 5 |
| 14 | 铜管φ28.6 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 10 |
| 15 | 铜管φ31.8 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 20 |
| 16 | 冷凝水管 | dn25 | 米 | 100 |
| 17 | 冷凝水管 | Dn32 | 米 | 30 |
| 18 | 线控器 |  | 套 | 15 |
| 19 | 内机安装 | 设备材料安装 | 台 | 15 |
| 20 | 复合风管 |  | m2 | 40 |
| 21 | 铝合金桥架 | 200*150 | m | 15 |
| 22 | 吊顶修复 | 隔音吊顶 | m2 | 10 |
| 23 | 主机电缆 | YJV3*35+2*16mm2 | m | 30 |
| 24 | 开孔挖槽 | 埋线开挖，管道打孔 | 项 | 1 |
| 25 | 外机基础减震 | 槽钢基础 | 项 | 1 |
| 26 | 设备吊装就位 | 主机吊装 | 项 | 1 |
| 27 | 辅材 | 支架、铜管分歧器等 | 项 | 1 |
| 27 | 空调工程检测、 调试 |  | 系统 | 1 |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

3.以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方投标前需对生产现场工艺环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足工艺、产品、节拍、功能等要求，投标方对投标方案负责。

4.采购货物特别说明：招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二章  技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标档中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。

8.本文件中标注 * 项部分不允许偏离，否则可能导致废标。

### 二、基本要求

1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

8.投标人提供的设备第三方检定校准报告，检定费用含在报价中。

### 三、技术要求

1.空调设备核心要求

所投标中央空调为1 级能效，符合国家《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）标准要求，节能高效，降低办公用电能耗。投标品牌为国内空调市场知名品牌，设备具备国家 3C 认证、节能产品认证，提供原厂出厂合格证及质保文件。设备运行稳定，噪音低，满足办公室环境使用要求，中央空调均具备良好的制冷、制热性能，适配办公场景使用需求。

2.施工要求

2.1.施工对象:中央空调安装，含吸顶机、盘管机及配套管线、支架等部件。

2.2.交付周期：自合同签订之日起，40天内完成安装调试并投入正常使用。

2.3.产生的建筑垃圾由施工方负责清运。

3.安装施工：

3.1.冷凝水管安装坡度符合规范，保温棉包裹严密，防止冷凝水渗漏；

3.2.铜管连接采用无氧铜材质，焊接牢固，保温棉包裹完整，保障制冷 / 制热效果；

3.3.空调支架安装牢固，采用国标镀锌材质，防锈防腐蚀，满足外机承重要求；

3.4.供电电缆铺设符合电气安全规范，5*4mm² 电缆适配大功率空调用电需求，接线规范，做好绝缘处理。

3.5.高空作业：如需高空作业（如高层外机安装），施工人员具备高空作业资质，配备安全防护设备，严格按照高空作业规范施工，保障施工安全。

3.6.脚手架搭建与拆除（如需）：高空作业所需脚手架搭建符合安全规范，搭建与拆除过程不破坏办公区域设施，施工后及时清理现场。

3.7安全与环保：施工过程中严格遵守安全生产规范，现场设置警示标识；制冷剂充注采用环保型，无泄漏、无污染，施工垃圾及时清理，保持办公环境整洁。

3.8.电气与安全规范：施工过程中电气安装符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）要求，电缆铺设、接线、接地均满足安全标准。设备运行具备完善的保护功能，如过载保护、漏电保护、压缩机过热保护等，保障设备长期稳定运行。

3.9.施工人员均具备空调安装维修资质，持证上岗，施工过程严格遵守安全操作规程，杜绝安全事故。

4.随机技术文档

随机技术文件应包含以下内容：

| 序号 | 技术文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用说明书、合格证 | 含设备结构、安全、操作以及维保说明内容，设备合格证（含能效标识、3C 认证复印件） |
| 2 | 安装施工方案及进度计划 | 含施工流程、人员配置、进度安排、安全保障措施 |
| 3 | 制冷剂、铜管、电缆等辅材合格证 | 含辅材质量证明文件，确保符合国家规范要求 |
| 4 | 设备质保文件及售后服务承诺 | 含质保期限、售后响应时间、维修服务流程等 |

## 第三章  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

#### 一、供货范围

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 42匹 | 台 | 1 |
| 2 | 四面出风天花机 | 5匹 | 台 | 2 |
| 3 | 四面出风天花机 | 4匹 | 台 | 7 |
| 4 | 风管机 | 1.5匹 | 台 | 3 |
| 5 | 风管机 | 2匹 | 台 | 2 |
| 6 | 风管机 | 3匹 | 台 | 1 |
| 7 | 5P天花分体机 | 5匹 | 套 | 1 |
| 8 | 铜管φ6.4mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 15 |
| 9 | 铜管φ9.5 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 70 |
| 10 | 铜管φ12.7 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 50 |
| 11 | 铜管φ15.9 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 100 |
| 12 | 铜管φ19.1 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 20 |
| 13 | 铜管φ22.2 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 5 |
| 14 | 铜管φ28.6 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 10 |
| 15 | 铜管φ31.8 mm | 含保温、管件、制冷剂 | 米 | 20 |
| 16 | 冷凝水管 | dn25 | 米 | 100 |
| 17 | 冷凝水管 | Dn32 | 米 | 30 |
| 18 | 线控器 |  | 套 | 15 |
| 19 | 内机安装 | 设备材料安装 | 台 | 15 |
| 20 | 复合风管 |  | m2 | 40 |
| 21 | 铝合金桥架 | 200*150 | m | 15 |
| 22 | 吊顶修复 | 隔音吊顶 | m2 | 10 |
| 23 | 主机电缆 | YJV3*35+2*16mm2 | m | 30 |
| 24 | 开孔挖槽 | 埋线开挖，管道打孔 | 项 | 1 |
| 25 | 外机基础减震 | 槽钢基础 | 项 | 1 |
| 26 | 设备吊装就位 | 主机吊装 | 项 | 1 |
| 27 | 辅材 | 支架、铜管分歧器等 | 项 | 1 |
| 27 | 空调工程检测、 调试 |  | 系统 | 1 |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在终验收前，提供包括不限于货物及材料质量证明文件、隐蔽与试验记录、调试试运行记录、分部分项验收资料、竣工图纸、质保及备件清单。

2.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸、吊装）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

#### 二、供货地点：杭州市萧山经济技术开发区高新六路186号4楼。

#### 三、供货时间

1.自合同签定生效之日起，30个日历日之内交货至供货地点。

2.接续10个日历日之内安装调试完毕。

3.接续10个日历日之内完成终验收。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

## 第四章  质保期及售后服务

### 一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起24个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

### 二、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法。

3、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

### 三、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、终验收合格后，在质保期内，在正常运行的情况下，系统出现故障，在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员，无偿维修；在质保期满后，投标方在接到通知后2小时以内予以答复，并在24小时以内派出服务人员。

### 3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

### 四、其它服务

1.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

第五章  终验收

### 一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标人最有利条款为验收依据。

### 二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

### 三、验收基本条件

验收为终验收，即在安装调试完成及试运行后的招标人现场进行。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.终验收一般条件

1.1 货物安装调试完毕，经过了验收要求的负荷试运行，满足终验收条款。

1.2 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

1.3 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

1.3 货物质量、技术性能等，达到签定的技术标书和合同规定的终验收标准。

2.终验收基本要求

2.1 货物参数应满足招标书中的技术要求。

2.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

2.2.1 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

2.2.2 一般性故障超过2次；

2.2.3 更换的零部件货值超过总货值的1%。

2.3 累计运行实际性能（或生产率）达不到合同规定；

2.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货。

2.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

## 第六章  投标技术文件一般要求

### 一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

### 二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

### 三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

## 第七章  其它要求及说明

### 一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！

6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

### 二、说明

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。

- 合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  汽车研究总院杭研中心空调采购项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：汽车研究总院杭研中心空调采购项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：汽车研究总院杭研中心空调采购项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 技术规格偏离表

项目名称：汽车研究总院杭研中心空调采购项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件5设备质量承诺函

项目名称: 汽车研究总院杭研中心空调采购项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件6 开标一览表

开标一览表

项目名称：汽车研究总院杭研中心空调采购项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 汽车研究总院杭研中心空调采购项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 预计数量 | 单位 | 未税单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：此分项方式供参考，至少包含上述分项，可以在每一项下层进一步展开进行分解报价

- 件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 /  服务 / 环保”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 二、维护近三年财务指标

1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件10 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情